Проект 
Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации»

План природоохранных мероприятий и охраны социальной среды

по проекту

«Туристско-рекреационный кластер «Территория побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация»

2021 год

Содержание

| 1 | Проект организации строительства | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Оценка воздействия на окружающую среду | 5 |
| 3 | Социальные аспекты реализации проекта | 6 |
| 3.1 | Социальные последствия реализации проекта | 6 |
| 3.2 | Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР | 6 |
| 3.3 | Выводы | 6 |
| 4 | План экологического и социального управления | 9 |
| 4.1 | Мероприятия по минимизации воздействия и мониторинг выполнения Плана экологического и социального управления | 9 |
| 4.2 | Обязанности и институциональные механизмы | 23 |
| 4.3 | Отчетность о соблюдении защитных положений | 24 |
| 4.4 | Механизмы подачи и рассмотрения жалоб | 24 |
| 4.5 | Раскрытие информации | 24 |

- 1. Проект организации строительства

Проект организация строительства (ПОС) разработан в составе проектной документации для объекта Туристско-рекреационный кластер «Территория побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация».

ПОС выполнен в соответствии с техническим заданием на проектирование и с учетом современных нормативных требований.

Проект организации строительства содержит:

- Общая часть;

- Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование;

- Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов;

- Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания;

- Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта;

- Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также во временных зданиях и сооружениях;

- Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта;

- Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах;

- Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства;

- Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов;

- Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства;

- Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве;

- Обоснование продолжительности строительства;

- Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства;

- Технико- экономические показатели.

Проект организации строительства размещен на сайте МУП «Водоканал».

(http://www. vkanal.ru/).

2.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в составе проектной документации по объекту Туристско-рекреационный кластер «Территория побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация».

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ и нормативной технической документации.

Раздел проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды» включает в себя:

- Введение;

- Общие сведения;

- Краткие сведения о проектируемом объекте;

- Охрана и рациональное использование земель;

  - Краткая характеристика земель района расположения объекта;

  - Охрана земель от воздействия объекта;

  - Мероприятия по рекультивации почвенного покрова и по
сохранению существующих деревьев, не подлежащих вырубке и сносе зеленых насаждений;

- Охрана воздушного бассейна района расположения объекта;

  - Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта;

  - Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выброса загрязняющих веществ;

  - Мероприятия по уменьшению выбросов веществ в атмосферу;

  - Мероприятия по регулированию загрязняющих веществ при НМУ;

  - Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве объекта;

  - Мероприятие по снижению шумового воздействия в период строительства;

  - Охрана окружающей природной среды на стадии эксплуатации;

  - Санитарнозащитная полоса;

  - Зоны с особыми условиями использования территории;

- Охрана поверхностных вод и подземных вод от истощения и загрязнения;

  - Водопотребление и водоотведение в период строительства проектируемого объекта;

  - Водоохранная зона р. Ахтуба

  - Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения;

  - Организация отведения поверхностного стока;

- Виды и количество отходов в период строительства;

- Экологоэкономическая эффективность строительства объекта;

- Общие выводы.

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» размещен на сайте МУП «Водоканал».

(http://www. vkanal.ru/).

3. Социальные аспекты реализации проекта

3.1 Социальные последствия реализации проекта

Проектирование линейного объекта по проекту «Туристско-рекреационный кластер «Территория побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация» предполагается вне территории городской̆ застройки, с наличием в зоне строительства инженерных коммуникаций и автодорог с усовершенствованным покрытием.

Для строительства канализационного коллектора, насосной станции и водопровода отведен участок общей площадью 9,41 га: для сетей водоснабжения 7,47 га и 1,94 га для сетей водоотведения.

В полосу отвода попадает требующий демонтажа (сноса) существующий поливочный водопровод диаметром 150мм протяженностью 250м и смотровой колодец, выполненный из сборных железобетонных изделий.

Полоса отвода земельного участка во временное краткосрочное и постоянное пользование на период строительства и дальнейшей эксплуатации объекта принята согласно требованиям СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

Расчётная площадь строительной зоны определяется с учётом размещения временных отвалов грунта при отрывке траншеи, с учётом работы бульдозера при обратной засыпке, а также положения автокрана при монтаже колодцев и камер, мест размещения строительных материалов и сооружений на период строительства.

Расчетная площадь строительной зоны определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки строительных машин и механизмов, отвалов грунта и раскладки трубопроводов вдоль траншеи.

Ширина временной полосы отвода под строительство сетей водоотведения принята с учетом размещения дорог, инженерных коммуникаций, составляет от 15,0 м до 46 м.

В постоянное пользование – земля под размещение КНС, территории КНС – 0,21 га.

Учитывая, что линейный объект с инфраструктурой (КНС) находятся на территории, принадлежащей МАУ «ПКиО «Волжский», дополнительного землеотвода не требуется.

Для строительства сетей водопотребления ширина полосы отвода принята с учетом местных условий, на различных участках трассы составляет от 4,0 м до 22,0 м.

Временный отвод земли предоставляется для размещения строительного городка при строительстве объектов канализации и водопровода.

3.2.	 Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР

Цель «Основ экологической и социальной деятельности» НБР состоит в том, чтобы обеспечить: 1) управление экологическими и социальными рисками и воздействиями в рамках проектов; 2) управление операционными и репутационными рисками НБР и его заинтересованных сторон; 3) включение экологических и социальных вопросов в процессы принятия решений всех сторон; 4) применение лучшей мировой экологической и социальной практики в своей деятельности с целью укрепления национальных систем.  Политика НБР также призвана обеспечить экологическую и социальную эффективность и устойчивость проектов, обеспечить заказчикам возможность выявлять по проектам НБР экологические и социальные риски и воздействия и управлять ими, повысить эффективность процесса развития с целью улучшения результатов на местах и укрепления сотрудничества по экологическим и социальным вопросам с партнерами по развитию.

Основные принципы и намерения, на которых базируются «Основы экологической и социальной деятельности» НБР, стандарты и процедуры, а также соответствующие регламенты изложены на сайте НРБ (www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf).

3.3 Выводы

В рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» соблюдаются положения «Основ экологической и социальной деятельности» НБР.

По объекту Туристско-рекреационный кластер «Территория побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация» были проведены все необходимые процедуры, связанные с информированием населения г. Волжский:

–	публикации на сайтах volzsky.ru, admvol.ru, vkanal.ru и в социальных сетях.

Состав сооружений по подпроекту следующий:

-	Демонтаж существующего недействующего участка водовода протяженностью 250 м (Д150мм);

-	Строительство водовода-перемычки длиной 1,2км (Д225мм);

-	Строительство водопроводного кольца «нижней» террасы парка протяженностью 5,7км (Д110мм);

-	Строительство центральной канализационной насосной станции производительностью 1200м3/сут.;

- Строительство подводящего самотечного коллектора длиной 51м (Д225мм);

- Строительство напорных трубопроводов канализации в 2 линии протяженностью 1,3км (Д110мм).

По итогам реализации подпроекта будет обеспечено водоснабжение, необходимое для функционирования и развития г. Волжский Волгоградской области.

Волжский — второй по численности населения город Волгоградской области. В июле 2021 года ему исполнилось 67 лет. Сегодня в нём проживают порядка 324 тыс. человек.

Город площадью 22 900 гектаров расположен на левом берегу реки Ахтуба в 28,7 километрах северо-восточнее центра Волгограда.

На территории города и в непосредственной близости от него, в Волго-Ахтубинской пойме, которую называют жемчужиной Поволжья, расположены профилактории, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, туристические комплексы, охотничьи угодья и живописные места для рыбалки.

Основу экономического потенциала города составляют предприятия гидроэнергетики, металлургии, машиностроения, химической промышленности. 44 предприятия являются ведущими. Общее число хозяйствующих субъектов в городе – более 12 тысяч, из них более 10 тысяч относятся к малому и среднему бизнесу.

Численность работающих на крупных и средних предприятиях составляет порядка 60-ти тысяч человек, более половины из них заняты в промышленности.

Город располагает разносторонней образовательной сетью. В нем действуют 88 муниципальных образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, 5 высших учебных заведений (из них 1 – муниципальное), три организации профессионального образования. Система образования города Волжского отличается высоким качеством, уровнем достижений учащихся и профессиональными успехами педагогов, что подтверждается победами и получением призовых мест в региональных и государственных олимпиадах, конкурсах различного уровня. С 2017 года в городе полностью обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей в возрасте от полутора до семи лет.

У Волжского богатые культурные традиции. Принимают гостей и жителей города 2 театра (Волжский драматический театр и кукольный театр «Арлекин»), Центр культуры и искусства «Октябрь», Дворец культуры «Волгорадгидрострой», музейно- выставочный комплекс, объединяющий 4 музея («Историко – краеведческий музей», «Выставочный зал», «Картинная галерея», «Музей памяти солдат войны и правопорядка»), 2 парка культуры и отдыха («Волжский» и «Новый город»), муниципальная библиотечная сеть, объединяющая 10 библиотек. Успешно работают различные профессиональные музыкальные коллективы и творческие объединения, яркие концерты дают оркестр русских народных инструментов, духовой и симфонический оркестры. Развитию культурной жизни и искусства способствует деятельность трех музыкальных школ, двух школ искусств, художественной школы.

Условия для самореализации молодежи, ее гражданского, интеллектуального, творческого и духовного развития создают более 50 молодежных и детских общественных объединения и три муниципальных учреждения молодежной политики (комплексный молодежный центр «Юность Волжского», объединяющий четырнадцать подростково-молодежных клубов, подростково-молодежный комплекс «Каскад», объединяющий четыре подростково-молодежных клубов, центр патриотического воспитания молодёжи «Отечество»).

Система здравоохранения города представлена 117 учреждениями, в том числе 11 – государственных, 106 - частных. Два учреждения здравоохранения из числа государственных имеют областное значение: клинический перинатальный центр и уронефрологический центр.

Количество учреждений социальной защиты составляет 6 единиц.

Ведущим сектором экономики является промышленность, на долю которой приходится более 94 % объемов производства крупных и средних предприятий. Порядка 80 % в сформировавшейся структуре промышленности занимают обрабатывающие производства, среди которых доминируют две основных отрасли: металлургия и химическое производство.

Таким образом, в результате реализации подпроекта социальная ситуация в городе улучшится.

4. План экологического и социального управления

План экологического и социального управления объединяет все необходимые мероприятия, разработанные в проектной документации, по минимизации экологических и социальных рисков.

План экологического и социального управления (ПЭСУ), является обязательным документом, который заказчик, подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать в ходе реализации проекта. ПЭСУ состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. ПЭСУ описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате строительства водовода хозпитьевой воды, в том числе вопросы охраны труда и техники безопасности, земляных работ, сбора и утилизации твердых и опасных отходов.

4.1. План мониторинга

| Виды деятельности | Потенциальные негативные воздействия | Значимость и вероятность появления | Меры смягчения воздействия | Ответственные за принятие мер | Требования мониторинга | Ответственные за мониторинг | Остаточное воздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация строительной площадки | Воздействие на окружающую среду и безопасность | Низкая | Организация строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией | Подрядчик |  | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
| Выполнение работ по строительству системы водоснабжения и канализации | Воздействие на атмосферный воздух | Низкая | Строгое соблюдение графика строительных работ. Применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной аппаратурой, соответствующих ГОСТам. Автосамосвалы и бортовые машины, перевозящие сыпучие грузы оборудованы специальными съемными тентами. Организация мойки колес для выезжающего автотранспорта. Обеспечение оптимальных режимов работы дорожно-строительных машин. Заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами с помощью средств, оборудованных системами предотвращения розливов топлива. Осуществление контроля при эксплуатации за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Запрет на использование нестандартных красок и других материалов. Контроль методов строительства и установки, сроков работ и т.п. Расчет платы за выбросы в атмосферный воздух. | Подрядчик | Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования. Внесение платы за выбросы в атмосферный воздух. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | - Мероприятия по снижению шума | Низкая | Соблюдение графика производства строительно-монтажных работ. Запрет на выполнение шумных работ в ночное время с 23-00 до 7-00 часов. Применение строительной техники и оборудования с шумовыми характеристиками не выше, чем предусмотренные в подпроекте. Использование технически исправной строительной техники и автомашин, оснащенных средствами для снижения шума. Ограничение скорости движения грузовых автомашин по территории стройплощадки до 5 км/ч. | Подрядчик | Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Санитарно-защитная полоса | Низкая | С учетом гидрогеологических условий ширина санитарно-защитной полосы устанавливается по 10м по обе стороны от трубопроводов диаметром 110мм. В пределах санитарно-защитной полосы, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Обеспечить поддержание надлежащего санитарного состояния территории в санитарно-защитной полосе водовода в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и законодательных актов; Запретить размещение в санитарно-защитной полосе водовода приемников нечистот, навозохранилищ, складов минеральных удобрений, ядохимикатов, ГСМ и других потенциальных источников загрязнения; Запретить в санитарно-защитной полосе водовода любое строительство, не связанное с эксплуатацией водовода, а в случае крайней необходимости строительство вести только по согласованию с МУП «Водоканал» администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и органами санитарного надзора; При выполнении профилактических и ремонтно-восстановительных работ на водоводе обеспечить приведение территории в надлежащее санитарное состояние и не допускать загрязнения поверхностного слоя земли; В плановом порядке проводить ревизию водопроводных колодцев. Содержать в надлежащем техническом состоянии водопроводную арматуру. По мере необходимости обновлять краску арматуры и побелку внутренних стен колодцев, обеспечивать наличие крышек на люках. Регулярно вести скашивание сорного травостоя вокруг колодца; Регулярно вести расчистку санитарно-защитной полосы от кустарниковой и прикорневой растительности при прохождении водоводов через лесонасаждения; В плановом порядке проводить обследование санитарно-защитной полосы водовода и не допускать появления источников загрязнения. | Подрядчик | Контроль за организацией строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов | Низкая | Водоснабжение строительной̆ площадки в период реконструкции планируется привозной водой в автоцистернах, для питья в пластиковых бутылях заводского розлива. Сброс хозбытовых стоков производится через колодцы в канализационную насосную станцию с последующим отводом на канализационные очистные сооружения. Вода после испытания трубопроводов и после мойки колес сбрасывается в ближайшие самотечные сети городской канализации бытовых сточных вод, пересекающие северную часть «верхней» террасы парка с отведением сточных вод в КНС-5. КНС-5 перекачивает сточные воды по двум напорным трубопроводам в начальную часть самотечного коллектора No9 и далее на очистные сооружения канализации. Организация отведения поверхностного стока осуществляется при помощи решения планировки строительной площадки, которая проектируется таким образом, чтобы собрать весь сток поверхностных вод с территории и отвести в емкость установки для мойки колес. Дальнейший отвод воды допускается в ближайшие самотечные сети городской канализации бытовых сточных вод с отведением сточных вод в КНС-5. Далее КНС-5 перекачивает сточные воды в начальную часть самотечного коллектора No9 и далее на очистные сооружения канализации. В период строительства предусмотрена заправка автомобилей на стационарных АЗС, заправка маломобильной тяжёлой строительной техники предусмотрена с принятием мер против разлива топлива (использование затворов на заправочных шлангах и поддонов). Ремонт и техническое обслуживание строительной техники допускается только на базе подрядчика. Строительная техника должна проходить регулярное техническое обслуживание и должен проводится регулярный контроль состояния строительной техники во избежание утечки масел и горюче-смазочных материалов на поверхность почвы. Предусмотрена установка биотуалетов и влагонепроницаемых ёмкостей для сбора хозяйственно-бытовых стоков. Проезды строительной техники по площадке будут проходить по существующим дорогам, с учетом восстановления покрытий. Так же при производстве работ по прокладке инженерных сетей устраиваются временные дороги из железобетонных плит. Стоянки техники организуются на специально отведённых площадках с защитным покрытием. | Подрядчик | Организация системы водоснабжения и водоотведения на территории объекта строительства. Заключение договоров на водоснабжение и водоотведение (для каждого вида стоков) со специализированными организациями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности. Своевременное снабжение объекта необходимыми водными ресурсами. Своевременное обслуживание туалетных кабин. Своевременный вывоз загрязненного грунта. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Обращение с отходами | Низкая | Разработка документации по обращению с отходами и Программы производственного экологического контроля на период строительства объекта. Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов. Селективный сбор отходов, рациональное использование материалов. Организация мест временного хранения для бытового мусора и строительных отходов - контейнеров на специально отведённых площадках. Своевременный вывоз отходов на лицензированные предприятия по переработке и размещению отходов. Расчет и внесение платы за размещение отходов. | Подрядчик | Своевременный вывоз отходов на лицензированные предприятия по пере- работке, обезвреживанию и размещению отходов. Внесение платы за негативное воздействие. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова | Низкая | Организация складирования строительных материалов на специальных площадках с защитным покрытием. При возникновении аварийных ситуаций, в частности проливов нефтепродуктов (ГСМ) необходимо предусмотреть сбор нефтепродуктов с помощью чистого песка с последующим вывозом на захоронение. Организации, представляющие машины и механизмы для строительства обязаны осуществлять сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на регенерацию. Благоустройство территории с устройством тротуаров и газонов на участках, свободных от застройки и дорожных покрытий, существующие посадки деревьев максимально сохраняются. Своевременная рекультивация земель, нарушенных при строительстве объекта; При прокладке инженерных сетей и монтаже оборудования выполнять мероприятия для защиты почвы от загрязнения. Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. Организация поверхностного стока с площадки. | Подрядчик | Восстановление нарушенных земель. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания. | Низкая | Предусмотрен снос зеленых насаждений (42 дерева подлежат вырубке). Требуется получение разрешения на вырубку зеленых насаждений и выполнение компенсационных мероприятий, предусмотренных проектом и согласованных с администрацией г. Волжского. Предусмотрено проведение мероприятий по сохранению существующих деревьев, не подлежащих вырубке (согласно тому ООС в составе проектной документации). | Подрядчик | Контроль за обеспечением сохранности древесно-кустарниковой растительности. Контроль ведения земляных работ вблизи деревьев. Внесение компенсационной стоимости за уничтожение (вырубку, снос) и повреждение зеленых насаждений. Получение разрешения на вырубку зеленых насаждений от специально уполномоченного администрацией городского округа органа по защите зеленых насаждений. Составление ведомости учёта сносимых зелёных насаждений, с определением исполнителя работ. Согласовать в структурном подразделении соответствующего органа по благоустройству и озеленению г. Волжский начало строительных работ в зоне городских насаждений и уведомить об окончании работ не позднее, чем за два дня. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности | Низкая | Инструктаж по технике безопасности. Соблюдение требований техники безопасности. Запрещение использование асбестосодержащих материалов. Использование материалов и гигиеническими сертификатами и др. | Подрядчик | Ежедневный инструктаж и ведение журналов по технике безопасности. Наличие индивидуальных средств защиты. Наличие ограждений при производстве траншейных работ. Использование исправного оборудования. Наличие гигиенических сертификатов используемых материалов и оборудования. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Противопожарные требования при производстве строительных работ | Высокая | Строгое соблюдение требований «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» от 31.05.2012 г. | Подрядчик | Наличие средств пожаротушения. Организация свободного проезда для пожарных автомобилей и пр. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |

4.2. Обязанности и институциональные механизмы

Туристско-рекреационный кластер «Территория побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация» является подпроектом проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», который осуществляется под общим руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России). Минстрой России по Договору поручения делегировало Группе реализации проекта (ГРП) полномочия по текущей реализации подпроекта. ГРП – Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП СПб) - отвечает за текущую реализацию проекта, а также мониторинг и соблюдение требований Нового банка развития. ГРП будет обеспечивать участие заинтересованных сторон на различных стадиях выполнения Проекта.

ГРП будет также обеспечивать адекватное информирование участников реализации подпроекта по соответствующим вопросам, связанным с окружающей и социальной средой. ГРП будет работать в тесном контакте с исполнителями подпроекта в г. Волжский, подрядчиками и консультировать по вопросам применения политик Нового банка развития.

Заказчиком проекта является Минстрой России, который назначит координатора (руководителя) проекта. Руководитель проекта будет отвечать за сотрудничество с ГРП в рамках реализации объекта. Мониторинг соответствия защитным мерам должны соответствовать стандартной политике Банка.

План мониторинга является неотъемлемой частью ПЭСУ и обязателен к исполнению всеми участниками проекта. Руководитель проекта будет ответственен за мониторинг соответствия всех мероприятий, финансируемых проектом, социальным и экологическим защитным положениям Нового банка развития, применимыми к проекту, а также требованиям национального законодательства. Экологический мониторинг работ будет проводиться согласно плану, представленному в настоящем документе. Руководитель проекта будет выполнять эту задачу в рамках действующего законодательства, используя свои внутренние силы. Часть функций мониторинга будут выполнять уполномоченные государственные органы. Экологический и социальный мониторинг подразумевает регулярный надзор за реализацией всех организационных и технических мероприятий, выполняемых подрядчиками за счет финансирования проекта, и отслеживание выполнения ПЭСУ.

Соблюдение ПЭСУ обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров проекта.

Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотрудников, ответственных за выполнение ПЭСУ в ходе строительства. ПЭСУ будут включены в тендерную документацию на выполнение работ, что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным образом контролироваться.

4.3. Отчетность о соблюдении защитных положений

Подрядчик, в соответствии с Контрактом на строительство, в составе ежемесячного отчета Консультанту, осуществляющему строительный контроль, о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по разделу «Охрана окружающей среды и социальной сферы».

Консультант, выполняя функцию строительного контроля, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы, отражает это в своем ежемесячном отчете, в его техническом разделе.

Ежемесячные отчеты Подрядчика, как и Консультанта по строительному контролю, состоят из следующих позиций:

- Разработка природоохранной документации, в том числе в области обращения со строительными отходами и пр. Получение разрешений и согласований в установленном порядке (при необходимости)

- Перечень выполняемых мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды в соответствии с текущими выполняемыми работами на строительной площадке

- Мониторинг выполнения мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды: наличие/отсутствие нарушений, жалоб от населения, отчет об устранении выявленных нарушений

- Данные о проводимых проверках Ростехнадзора и других органах контроля и надзора.

Главный специалист-эколог ГРП осуществляет координацию/контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы и направляет отчет в Банк в составе полугодового отчета по реализации контракта.

4.4. Механизмы подачи и рассмотрения жалоб

На момент утверждения проектной документации исполнителем проекта в г. Волжский обеспечено информирование населения о предстоящей реализации проекта. Существует механизмы, позволяющие затрагиваемым лицам представить жалобы в отношении всех аспектов реализации проекта. Порядок подачи и рассмотрения жалоб должен быть простым и не занимать много сил и времени у лица, подающего жалобу.

ФИСП, региональные и муниципальные органы управления должны предпринимать упреждающие шаги по минимизации потенциальных споров. Решения по жалобам, касающимся реализации проекта должны рассматриваться соответствующими властями совместно с ФИСП, которые будут информировать население относительно направления их жалоб, регистрировать полученные жалобы, а также результаты их рассмотрения.

4.5. Раскрытие информации

Раскрытие информации по экологическим и социальным аспектам реализации подпроекта «Туристско-рекреационный кластер «Территория побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация» предусматривает:

- публикация на сайте;

Данный документ был опубликован на сайте МУП «Водоканал» г. Волжский (http://www. vkanal.ru/).

Заинтересованным сторонам, населению была представлена информация по технической части предстоящего подпроекта, а также информация о возможных социально-экологических воздействиях строительства наружных сетей и сооружения водопровода и канализации пляжной зоны парка культуры и отдыха «Волжский».

Бенефициарам подпроекта была представлена полная информация о механизмах подачи и рассмотрения жалоб, критериях правомочности для подачи обращений, процедуре обращений (где, когда и каким образом), сроках получения ответа на обращения, а также принципе конфиденциальности и праве подавать анонимные обращения.