Водохозяйственный балансовый расчет

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

На 20_____г.

Наименование предприятия:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Адрес ввода:____________________________________________________________________________________

Вид ввода:_____________________

| Вид потребления* (работающие, унитаз, раковина, мойка и т.п.) | Единица измерения потребления | Количество единиц потребления | Норма водопотребления на единицу л/сут | Количество рабочих дней в году | Водопотребление, куб.м |  |  | Водоотведение, куб.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сутки | Месяц | Год | Сутки | Месяц | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Полив зеленых насаждений | м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Режим работы  (в часах:8 ч.,12 ч., 24 ч.)	_______________

Количество выходных в неделю		_______________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

(подпись руководителя, печать)

-* 	Расходы холодной воды и стоков санитарными приборами согласно

СНиП 2.04.01-85* (ОСНОВНЫЕ  приборы)

1. Умывальник, рукомойник с водоразборным краном 	30л/ч

2. Умывальник, рукомойник со смесителем 		40 л/час

16. Унитаз со смывным бачком 			83 л/час